Segunda-feira

(16/05/2016)

COM FOTOS

FISCALIZAÇÃO

Imóveis terão ligações

de esgoto vistoriadas

em Paraíso do Norte

Serão visitados 1.323 imóveis, das 1.880 ligações existentes no município. Equipes estarão identificadas com uniforme e crachá

Para ter um diagnóstico preciso da situação das ligações de esgoto em Paraíso do Norte, no Noroeste do Estado, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) fará um trabalho de Vistoria Técnica Operacional (VTO). Serão vistoriados 1.323 imóveis, das 1.880 ligações existentes no município.

Para o trabalho a Sanepar contratou a empresa Cembra. Os funcionários usam uniforme e crachá para facilitar a identificação junto aos moradores.

Em um mês de trabalho já foram vistoriados mais de 450 imóveis, sendo que destes 85 estão irregulares, porque não possuem a caixa de gordura. “Por lei é obrigatório o imóvel ter a caixa de gordura, para a retenção do produto, antes do lançamento no sistema de coleta de esgoto da Sanepar”, destaca o gerente regional, Arnaldo Giovani Rech.

Outras irregularidades são ligações sem caixas de inspeção e ligações com entrada de água de chuva na rede coletora de esgoto, ou vice-versa.

Os agentes da Cembra fazem os testes despejando corantes nos Poços de Visitas (PVs) e nos Dispositivos Técnicos de Inspeção (DTIs). Eles também orientam os moradores sobre o uso e a vedação correta da caixa de gordura, soluções para as irregularidades e o bom uso e manutenção do sistema de esgoto.

Ao encontrar problemas na ligação de um imóvel, o cliente é notificado para que faça a regularização no prazo de 30 dias. Após esse período é realizada uma segunda vistoria, caso o problema não tenha sido corrigido é cobrado, na próxima fatura da Sanepar, o valor de R$ 27,48. Assim que sanada a irregularidade na ligação a cobrança será retirada das próximas faturas.

Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em:

www.pr.gov.br e www.facebook.com/governopr

Beto Richa, sanepar, vistoria de imóveis, Sanepar, governo do paraná

Paraíso do Norte